Měření

---
Měřící přístroj
stejnosměrné
napětí ~
Volt
Volt
střídavé
Ampér
stejnosměrné
napětí
(stejnosměrné)
proud
(stejnosměrný)
prochází-li proud, pípne
+
–
5 A na dobu
max10 s
+

---
Jak nastavit přístroj pro měření
baterie

---
baterie

---
Měření napětí U
baterie
V
+
-

---
Měření proudu I
baterie
+
-
A

---
Měřící přístroje – typické zapojení
Samotný voltmetr
Oba současně
Samotný ampérmetr
V
+
-
spotřebič
V
+
-
A
+
-
spotřebič
A
V
+
-
A
A

---
Měřící přístroje – takhle NE
voltmetr
ampérmetr
Zkrat!
Zkrat!
voltmetr nepropustí
ŽÁDNÝ PROUD!
ZKRAT!
ZKRAT!
A
+
-
A
+
-
V
+
-
spotřebič
V

---
Měřáky-chyby
Voltmetr – NEPROPUSTÍ
Ampérmetr – PROPUSTÍ vše
Měřící přístroje – jak zapojit
V
V
V
A
A
+
-
+
-
A
A
+
-
+
-
+
-
V
+
-
A
+
-
V
V
+
-
A
+
-
+
-
+
-
A
+
-
A

---
Voltmetr – NEPROPUSTÍ
Ampérmetr – PROPUSTÍ vše
Zkrat !!!
Zkrat !!!
Měřící přístroje – jak zapojit
Zkrat !!!
Nemůže procházet proud
V
V
Zkrat !!!
Zkratuje 1 žárovku
Zkrat !!!
V
A
A
+
-
+
-
A
A
+
-
+
-
+
-
V
+
-
A
+
-
V
V
+
-
A
+
-
+
-
+
-
A
+
-
A

---
A
A
A
A
V
V
A
A
M
M
M
M
+
–
+
–
+
–
+
–

---
Měření odporu
baterie
V
+
-
A

---
Měření – volič rozsahů
V –
300
V ~
30
15
6
3 µ
3 m
A ~
30 m
A –
0,6

---
Měření - stupnice

---
Měření - stupnice
rozsah: 30 V
30 dílků ........... 30 V
1 dílek .............. 1 V
10 V
1 V
15 V
22,5 V

---
Měření - stupnice
rozsah: 3 V
30 dílků ........... 3 V
1 dílek .............0,1 V
1 V
0,1 V
3:30=0,1
1,5 V
2,25 V

---
Měření - stupnice
15:30=0,5 V
rozsah: 15 V
30 dílků ........... 15 V
1 dílek .............0,5 V
5 V
0,5 V
7,5 V
11,25 V

---
Měření - stupnice
rozsah: 6 V
30 dílků ........... 6 V
1 dílek ........... 0,2 V
2 V
0,2 V
6:30=1:5=0,2
3 V
4,5 V

---
Měření - stupnice
rozsah: 12 V
30 dílků ...........12 V
1 dílek ........... 0,4 V
4 V
0,4 V
12:30=2:5=0,4 V
6 V
9 V
22,5×0,4=9 V

---
Měření - stupnice
rozsah: 0,6 A
30 dílků ........... 0,6 A
1 dílek ........... 0,02 A
0,2 A
0,02 A
0,3 A
0,45 A

---
Měření - test1
2
1
0,24 A
10 V
10,5 V
5 A
12 V
 0,6 A
4
3
15 V
 6 A
0,02 A
0,24 A
0,4 V
10 V
0,5 V
10,5 V
0,2 A
5 A
1. 1 dílek
2. 1 dílek
3. 1 dílek
4. 1 dílek

---
Měření - test1
2
1
6 V
3 A
4
3
0,6 V
12 A
0,1 A
1,7 A
0,2 V
1,6 V
0,02 V
0,22 V
0,4 A
5,6 A
1. 1 dílek
2. 1 dílek
3. 1 dílek
4. 1 dílek

---
Měření - test1
2
1
60 V
0,3 A
4
3
6 V
120 A
0,01 A
0,16 A
2 V
26 V
0,2 V
4,8 V
4 A
72 A
1. 1 dílek
2. 1 dílek
3. 1 dílek
4. 1 dílek

---
Urči třetí hodnotu
napětí U	proud I	příkon P

---
Měření
10
20
30
0

---
Zapojení měřícího přístroje
+
–
–
+
+
–
+
–
–
+
V,A
–
Ω